## 工作表1
115年 月份校舍安全檢核表
校名：1111					民國115年2月25日
項目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	校 方 填 報 檢 查 結 果					備註
			符合	待改進事項	先前校方處理措施	目前處理情形	後續預計辦理事項(含期程)
一 般 性 要 點	1	校舍以及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入
	2	校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全
	3	學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生即時救助
	4	承辦人定期檢查並送組長查核，每週送主任查核，每月送校長查核
	5	確實執行公務保管制度，實施定期與不定期保養及維修以常保安全
	6	確實依法執行修繕辦法
	7	校舍空間無閒置情形
	8	危險物品儲放及管理是否符合安全
門 窗	1	校門門鎖警示及斷電系統無損壞，操作使用正常
	2	樓梯門、電動門（鐵捲）無損壞故障，使用正常，電動門啟動是否正常
	3	各類門鎖（教室、倉庫）無損壞故障，使用正常
	4	窗戶框無損壞故障，使用正常
	5	教室門鎖無損壞故障，使用正常
	6	窗戶玻璃無破損現象，能抵擋風雨
	7	安裝防盜設施者，無鏽損及斷裂現象
天 花 板 、 粱 住 、 牆 壁	1	外牆是否無外磚剝落及裂縫現象
	2	內牆無出現裂縫現象
	3	圍牆無傾斜及裂縫現象
	4	梁、樓板、牆壁是否有滲漏水現象
	5	樑無傾斜及龜裂現象
	6	天花板無呈現龜裂、鋼筋外漏或鏽蝕現象
	7	天花板無漏水、混凝土剝落及明顯變形或0.3cm以上之裂縫現象
	8	天花板油漆無脫落或掉落水泥塊
	9	天花板材質材料未被白蟻侵入或破壞
	10	室內懸吊物（如燈具、吊扇、影視設備）之固定設施是否鬆脫
	11	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施
柱	1	柱無傾斜、龜裂、混凝土剝落及鋼筋外漏或鏽蝕現象
	2	柱與地面無裂縫及本身無明顯變形或0.3cm以上之裂縫
	3	走廊柱無銳角
欄 杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象
	2	水泥欄杆無裂縫及傾斜現象
	3	木質欄杆無腐爛現象
	4	欄杆裝設無鬆動現象
樓 梯	1	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固、無斷裂破損現象
	2	樓梯扶手間距符合規定（10公分以下）
	3	樓梯的地面無裂縫現象
	4	樓梯間有裝置照明設備，以策安全
	5	樓梯間有明顯標示及標線
走 廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象
	2	走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚
	3	校舍多次增建，走廊階間銜接處密實而安全
	4	走廊排水正常未見積水現象
地 基	1	地基牢固而無流失及毀損現象
	2	地基未受其他建築校舍之影響而有所改變
	3	地下室無積水且牆壁或地坪無裂縫、拱起、滲水現象
屋頂	1	屋頂使用（如空中花園）未影響校舍建築安全
	2	屋頂無漏水防水層表面是否損壞（如長雜草等）
	3	屋頂無裂縫及倒塌現象
	4	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞
	5	地坪無0.3cm以上之裂縫
	6	排水口無阻塞積水現象
	7	女兒牆無0.3cm以上之裂縫或傾斜
	8	水塔固定設施是否鬆脫
	9	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫
	10	屋頂通道門是否有變形
地板	1	各樓層教室地面平坦，無裂縫凹洞現象。
	2	木質地板無破損現象。
管	1	水、電、網路等線路無毀損現象。
	2	電箱或管道間無損壞現象。
線	3	電源線路開關及插座是否裸露及不平常
校園	1	校園內無地坪滑動、塌陷現象
	2	擋土牆、邊坡無裂縫或傾斜
	3	無基礎下陷或建築物傾斜的現象
消防設備	1	火警警報及緊急廣播設備、照明設施是否可正常操作
	2	滅火器及消防箱（栓）是否定期保養及檢查時間
	3	滅火器是否定期請專業人員進行檢查
	4	消防箱（栓）是否有一個瞄子及二條水帶、吊掛平整
	5	滅火器有無過期、壓力是否充足
避難逃生安全規劃	1	有無避難路線指標損壞或脫落
	2	緊急避難路線指標是否損壞或脫落
	3	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行
	4	安全門、出入口設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用
	5	是否定期維護檢查避難逃生設備
危險物品管理	1	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）
	2	易燃物品及化學藥品是否按照規定儲存與管理
	3	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定
	4	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動
	5	廢棄物是否按照規定處理
	6	是否設有專人管理
校樹	1	整體樹木生長狀況是否已有部分明顯枯損
	2	樹葉生長是否大部分偏向單側
	3	樹皮是否有明顯異常、裂痕、脫落
	4	樹幹是否有明顯膨大突起、空洞、腐朽
	5	樹根是否有明顯損傷、腐朽、破裂、盤根隆起
	6	是否有明顯病蟲害（褐根病、潰瘍、白蟻、蛀幹性甲蟲、刺吸性昆蟲…）
	7	樹木生長線有無影響到電纜線
承辦人： 主任： 校長：

★注意事項: / 一、列印格式統一為 A3 橫式，雙面列印(從短邊翻頁)，字體大小 10pt。 / 二、依據本府 115年2月12日府教國字第1150034587號函，「校舍安全檢核表」業已更新，請各校務必使用最新版本填報，確實落實校舍安全檢核及改善追蹤作業，並於每月25日前完成當月檢核結果填報。 / 三、請各校將「可編輯電子檔」上傳至指定平台（https://reurl.cc/Yk2XnO），並檢附「核章後紙本」送府，以利本府彙整及列管；另請各業務單位及督學配合追蹤辦理情形。 / 四、已完成改善之項目，請學校逕行解除列管，並於備註欄清楚註明「已改善完成」，以避免資訊落差。 / 五、依據新竹市審計室審核意見，部分校舍管理維護尚有未臻周妥情形，請各校務必確實辦理檢核作業；各棟校舍尚待改善之事項，請填寫初步處理情形，並說明是否具危險性、目前現況及後續預計處理措施，並於每月報表中持續敘明追蹤及改善進度，俾利本府列管與追蹤。 / 六、「校舍安全檢核表」下載網址：https://www.hc.edu.tw/edub/form/form.aspx#tab4