校舍安全管理檢核表

校名：                                                     查核日期：       年       月       日

| 項 目 | 項 次 | 安 全 檢 視 應 注 意 要 點 | 執行 單位 | 檢 查 結 果 | 因應措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符 合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 校舍以及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入 |  |  |  |  |
|  | 2 | 校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全 |  |  |  |  |
|  | 3 | 學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生即時救助 |  |  |  |  |
|  | 4 | 承辦人定期檢查並送組長查核，每週送主任查核，每月送校長查核 |  |  |  |  |
|  | 5 | 確實執行公務保管制度，實施定期與不定期保養及維修以常保安全 |  |  |  |  |
|  | 6 | 確實依法執行修繕辦法 |  |  |  |  |
|  | 7 | 校舍空間無閒置情形 |  |  |  |  |
|  | 8 | 逃生與疏散路線是否推積雜物影響通行 |  |  |  |  |
|  | 9 | 危險物品儲放及管理是否符合安全 |  |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖警示及斷電系統無損壞，操作使用正常 |  |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、電動門（鐵捲門）無損壞故障，使用正常，電動門啟動時是否 有警示管理 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各類門鎖（教室、倉庫）無損壞故障，使用正常 |  |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶框無損壞故障或是變形現象，使用正常 |  |  |  |  |
|  | 2 | 窗戶玻璃無破損現象，能抵擋風雨 |  |  |  |  |
|  | 3 | 安裝防盜設施者，無鏽損及斷裂現象 |  |  |  |  |
| 牆 | 1 | 外牆是否無外磚剝落、0.3cm以上之裂縫、油漆剝落或是滲水現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 內牆無出現裂縫現象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 圍牆無傾斜及裂縫或混凝土剝落現象 |  |  |  |  |
| 天 花 板 | 1 | 樑無傾斜及龜裂現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無呈現龜裂、鋼筋外漏或鏽蝕現象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水、混凝土剝落及明顯變形或0.3cm以上之裂縫現象 |  |  |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊 |  |  |  |  |
|  | 5 | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破壞 |  |  |  |  |
|  | 6 | 室內懸吊物（燈具、吊扇、影視設備）是否鬆脫 |  |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、龜裂、混凝土剝落及鋼筋外漏或鏽蝕現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 柱與地面無裂縫現象或柱本身無明顯變形或0.3cm以上之裂縫 |  |  |  |  |
|  | 3 | 走廊柱無銳角 |  |  |  |  |
| 欄 杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 木質欄杆無腐爛現象 |  |  |  |  |
|  | 4 | 欄杆裝設無鬆動現象 |  |  |  |  |
| 樓 梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂破損現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯扶手間距符合規定（10公分以下） |  |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯的地面無裂縫現象 |  |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間有裝置照明設備，以策安全 |  |  |  |  |
|  | 5 | 樓梯間有明顯標示及標線 |  |  |  |  |
| 走 廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚 |  |  |  |  |
|  | 3 | 校舍多次增建，走廊階間銜接處密實而安全 |  |  |  |  |
|  | 4 | 走廊排水正常未見積水現象 |  |  |  |  |
| 地 基 | 1 | 地基牢固而無流失及毀損現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下室無積水且牆壁或地坪無裂縫、拱起、滲水等現象 |  |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用（如空中花園）未影響校舍建築安全 |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂漏水防水層表面是否損壞（如長雜草等） |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫及倒塌現象 |  |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地坪無0.3cm以上之裂縫 |  |  |  |  |
|  | 6 | 排水口無阻塞積水現象 |  |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆無0.3cm以上之裂縫或傾斜 |  |  |  |  |
|  | 8 | 水塔是否有裂縫 |  |  |  |  |
|  | 9 | 水塔固定設施是否鬆脫 |  |  |  |  |
|  | 10 | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 |  |  |  |  |
|  | 11 | 屋頂通道門是否有變形 |  |  |  |  |
| 地板 | 1 | 各樓層教室地面平坦，無裂縫凹洞現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木質地板無破損現象 |  |  |  |  |
| 管 線 | 1 | 水、電、網路等線路無毀損現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電箱或管道間無損壞現象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源線路開關及插座是否祼露及不平常狀況 |  |  |  |  |
| 校園 | 1 | 校園內無地坪滑動、塌陷現象 |  |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡無裂縫或傾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 無基礎下陷或建築物傾斜的現象 |  |  |  |  |
| 消防 | 1 | 警報及照明設施是否正常良好 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好 |  |  |  |  |

承辦人：                 組長：                 主任：                 校長：