校舍安全管理檢核表
校名： 查核日期： 年 月 日
項 / 目	項 / 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	執行 / 單位	檢 查 結 果		因應措施
				符 合	待改進事項
一 / 般 / 性 / 要 / 點	1	校舍以及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入
	2	校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全
	3	學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生即時救助
	4	承辦人定期檢查並送組長查核，每週送主任查核，每月送校長查核
	5	確實執行公務保管制度，實施定期與不定期保養及維修以常保安全
	6	確實依法執行修繕辦法
	7	校舍空間無閒置情形
	8	逃生與疏散路線是否推積雜物影響通行
	9	危險物品儲放及管理是否符合安全
門	1	校門門鎖警示及斷電系統無損壞，操作使用正常
	2	樓梯門、電動門（鐵捲門）無損壞故障，使用正常，電動門啟動時是否 / 有警示管理
	3	各類門鎖（教室、倉庫）無損壞故障，使用正常
窗	1	窗戶框無損壞故障或是變形現象，使用正常
	2	窗戶玻璃無破損現象，能抵擋風雨
	3	安裝防盜設施者，無鏽損及斷裂現象
牆	1	外牆是否無外磚剝落、0.3cm以上之裂縫、油漆剝落或是滲水現象
	2	內牆無出現裂縫現象
	3	圍牆無傾斜及裂縫或混凝土剝落現象
天 / 花 / 板	1	樑無傾斜及龜裂現象
	2	天花板無呈現龜裂、鋼筋外漏或鏽蝕現象
	3	天花板無漏水、混凝土剝落及明顯變形或0.3cm以上之裂縫現象
	4	天花板油漆無脫落或掉落水泥塊
	5	天花板材質材料未被白蟻侵入或破壞
	6	室內懸吊物（燈具、吊扇、影視設備）是否鬆脫
柱	1	柱無傾斜、龜裂、混凝土剝落及鋼筋外漏或鏽蝕現象
	2	柱與地面無裂縫現象或柱本身無明顯變形或0.3cm以上之裂縫
	3	走廊柱無銳角
欄 / 杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象
	2	水泥欄杆無裂縫及傾斜現象
	3	木質欄杆無腐爛現象
	4	欄杆裝設無鬆動現象
樓 / 梯	1	樓梯扶手無斷裂破損現象
	2	樓梯扶手間距符合規定（10公分以下）
	3	樓梯的地面無裂縫現象
	4	樓梯間有裝置照明設備，以策安全
	5	樓梯間有明顯標示及標線
走 / 廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象
	2	走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚
	3	校舍多次增建，走廊階間銜接處密實而安全
	4	走廊排水正常未見積水現象
地 / 基	1	地基牢固而無流失及毀損現象
	2	地基未受其他建築校舍之影響而有所改變
	3	地下室無積水且牆壁或地坪無裂縫、拱起、滲水等現象
屋 / 頂	1	屋頂使用（如空中花園）未影響校舍建築安全
	2	屋頂漏水防水層表面是否損壞（如長雜草等）
	3	屋頂無裂縫及倒塌現象
	4	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞
	5	地坪無0.3cm以上之裂縫
	6	排水口無阻塞積水現象
	7	女兒牆無0.3cm以上之裂縫或傾斜
	8	水塔是否有裂縫
	9	水塔固定設施是否鬆脫
	10	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫
	11	屋頂通道門是否有變形
地板	1	各樓層教室地面平坦，無裂縫凹洞現象
	2	木質地板無破損現象
管 / 線	1	水、電、網路等線路無毀損現象
	2	電箱或管道間無損壞現象
	3	電源線路開關及插座是否祼露及不平常狀況
校園	1	校園內無地坪滑動、塌陷現象
	2	擋土牆、邊坡無裂縫或傾斜
	3	無基礎下陷或建築物傾斜的現象
消防	1	警報及照明設施是否正常良好
	2	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好

承辦人： 組長： 主任： 校長：